## 2026年计量器具统计清单（表1 强检类、表2 非强检类）
成都市新津区妇幼保健计划生育服务中心 2026年计量器具统计清单（表1 强检类）
序号 | 计量器具名称 | 数量 | 单价/元 | 金额（元） | 备注
1 | 压力表 | 58
2 | 台式血压计 | 9
3 | 电子血压计 | 24
4 | 多参数监护仪 | 65
5 | 数字心电图机 | 3
6 | 数字乳腺X射线系统 | 1
7 | 数字化X射线系统 | 1
8 | 移动式X射线机 | 1
9 | 牙科X射线机 | 1
10 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1
| 合计： | 164
说明：列入强制检定范围的计量器具须按规定周期检定，部分强检项目可免征费用。
成都市新津区妇幼保健计划生育服务中心 2026年计量器具统计清单（表2 非强检类）
序号 | 计量器具名称 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注
1 | 温湿度表 | 103 |  |  | 机械式
2 | 冰箱温度计(圆形) | 9
3 | 数显温湿度表 | 2
4 | 可调移液器 | 11
5 | 可调移液器（8道） | 4
6 | 浮标式氧气吸入器 | 7
7 | 墙式吸入器 | 34
8 | 超声波明渠流量计 | 2
9 | 超声波明渠污水流量计 | 1
10 | 生物安全柜 | 4
11 | 环境试验设备(医用冷藏箱) | 13
12 | 高频电刀 | 4
13 | 电动吸引器 | 19
14 | 医用注射泵(单通道) | 39
15 | 婴儿培养箱 | 14
16 | 医用超声诊断仪超声源 | 8
17 | 多普勒胎心仪 | 14
18 | 非接触式红外体温计 | 11
19 | 环境试验设备(超低温保存箱) | 3
20 | 医用输液泵 | 10
21 | 环境试验设备(医用低温保存箱) | 3
22 | 环境试验设备(冷藏冷冻箱) | 8
23 | 麻醉机(呼吸模块) | 3
24 | 血细胞分析仪 | 3
25 | 血氧仪 | 7
26 | 化学发光免疫分析仪 | 2
27 | 环境试验设备(冷藏箱) | 1
28 | 胎儿监护仪 | 17
29 | 立式灭菌器 | 1
30 | 环境试验设备(电热恒温培养箱) | 1
31 | 除颤仪 | 6
32 | 环境试验设备(冷藏库) | 1
33 | 环境试验设备(超低温冰箱) | 1
34 | 医用洁净工作台 | 1
35 | 尿液分析仪 | 2
36 | 医用离心机 | 2
37 | 环境试验设备(立式冷藏柜) | 1
38 | 电解质分析仪 | 1
39 | 水平旋转摇床 | 1
40 | 环境试验设备(药品阴凉柜) | 2
41 | 环境试验设备(医用血液冷藏箱) | 1
42 | 医用二氧化碳培养箱 | 1
43 | 酶标分析仪 | 1
44 | 全自动生化分析仪 | 1
45 | 环境试验设备(恒温箱) | 1
46 | 氧气气体探测器 | 2
47 | 微压差计 | 7
| 合计： | 390
说明：非强制检定计量器具亦应定期送检或校准，以保证量值准确。