## Sheet1
成都市新津区妇幼保健院零星维修控制价
零星维修服务主要项目报价清单
维修类别 | 维修项目名称 | 服务内容 | 单位 | 预估数量 | 调研单价（元） | 预估总价（元）
拆除 | 零星砌体拆除（24厚） | 人工拆除，含脚手架搭卸、建渣清运 | ㎡ | 10
| 零星混凝土地面及散水拆除 | 人工拆除，建渣清运 | ㎡ | 20
| 钢筋混凝土拆除 | 人工拆除，含脚手架搭卸、建渣清运 | ㎡ | 5
| 墙砖、地砖及结合层拆除 | 人工拆除，建渣清运 | ㎡ | 10
| 水泥砂浆、豆石面层、水磨石面层拆除 | 人工拆除，建渣清运 | ㎡ | 20
| 墙柱面、天棚涂料类面层拆除 | 人工拆除，含脚手架搭卸、建渣清运 | ㎡ | 20
| 墙柱面、天棚龙骨及饰面拆除 | 人工拆除，含脚手架搭卸、建渣清运 | ㎡ | 20
| 木地板、塑胶地板拆除 | 人工拆除，建渣清运 | ㎡ | 20
| 木龙骨架及饰面墙拆除 | 人工拆除，含脚手架搭卸、建渣清运 | ㎡ | 20
| 玻璃、塑料、复合材料等轻质隔墙、隔断拆除 | 人工拆除，含脚手架搭卸、建渣清运 | ㎡ | 20
| 栏杆、围墙、围挡、防护栏拆除 | 人工拆除，建渣清运，金属、木制、塑料 | ㎡ | 10
| 附墙或嵌入式壁柜拆除 | 人工拆除，含脚手架搭卸、建渣清运 | ㎡ | 10
| 玻璃幕墙拆除 | 人工拆除，含脚手架搭卸、建渣清运 | ㎡ | 10
| 立柱盆拆除 | 人工拆除，建渣清运 | 组 | 3
| 开水台、洗手台、盥洗台拆除 | 人工拆换，建渣清运 | ㎡ | 3
| 墙纸、织锦缎拆除 | 人工拆除，建渣清运 | ㎡ | 3
| 扶手、踢脚线拆除 | 人工拆除，建渣清运 | m | 6
| 封口条拆换 | 材料人工 | m | 2
| 挂件拆除 | 肥皂架、托盘架、手消架、挂衣架、门牌、标牌、黑板、温控器、挂钩等挂件 | 个 | 2
| 钢梁、柱、屋架、网架、支撑、墙架等拆除 | 人工拆除，含脚手架搭卸、建渣清运 | t | 1
| 墙体开槽及恢复 | 凿除面层、砌体并清运，水电线管恢复 | m | 40
| 墙上掏门窗洞 | 墙厚度≤240mm，人工拆除，建渣清运 | ㎡ | 2
| （砖砌体、混凝土、钢筋混凝土、木质面板、 石材面板等均价）钻孔 | ≦φ50 | 个 | 5
|  | >φ50且≦φ100 | 个 | 5
|  | >φ100且≦φ200 | 个 | 5
|  | >φ200 | 个 | 2
安装维修 | 挂件安装 | 肥皂架、托盘架、手消架、挂衣架、门牌、标牌、黑板、温控器、挂钩等挂件 | 个 | 2
| 消防设备安装 | 甲供设备，疏散标志、应急照明等，拆除后安装 | 个 | 2
| 物件拆除 | 木床、上下床、办公桌、柜子、会议桌等 | 套 | 5
| 物件安装 |  | 套 | 5
| 用具维修 | 抽屉、柜门、柜子、凳子、椅子等 | 个 | 5
| 不锈钢托架、抽屉：滑轨维修 | 维修 | 个 | 5
|  | 更换 | 个 | 5
| 更换铰链 | 不锈钢，材料人工 | 个 | 5
焊接 | 病床、推车、候诊椅、扶手等维修焊接 | 人工辅材 | 个 | 5
| 角钢基座、支架：维修加固焊接 | 人工辅材 | 个 | 5
| 仓储架焊接维修 | 维修、焊接、打磨、刷漆，材料人工 | ㎡ | 2
楼地面 | 楼地面找平层厚度20mm | 材料人工 | ㎡ | 20
| 地坪漆：环氧树脂漆 | 做环氧自流平、打磨；环氧树脂漆底漆二遍、面漆三遍：材料人工 | ㎡ | 20
| 自流平楼地面 | 在混凝土及硬基层上做自流平楼地面 | ㎡ | 20
| 楼地面C20混凝土100mm厚 | 浇筑、振捣、养护等，材料人工 | ㎡ | 20
| 楼地面花岗石面层修补水泥砂浆 | 剔除烂花岗石，更换花岗石：材料人工 | ㎡ | 20
| 地砖楼地面干混砂浆;柜台贴砖 | ≤600*600mm | ㎡ | 20
|  | >600*600mm | ㎡ | 20
| 地面瓷砖维修 | 材料旧利 | ㎡ | 20
|  | 剔除烂瓷砖，更换瓷砖：材料人工 | ㎡ | 20
| PVC地板拆换 | 材料旧利 | ㎡ | 20
|  | 拆除原地板、找平、更换新地板：材料人工 | ㎡ | 20
| 地板胶维修 | 地面、墙面（人工粘接） ，材料人工 | ㎡ | 20
| 路缘石安装 | ≤600*200*300，材料人工 | m | 20
| 花岗石、火烧板铺贴 | 厚度≥30mm，材料人工 | ㎡ | 20
| 零星大理石铺贴 | 材料人工 | ㎡ | 10
墙柱面 | 墙面装饰板护墙板制安 | 塑料扣板 | ㎡ | 10
|  | PVC复合护墙板10mm | ㎡ | 10
|  | 铝塑板 | ㎡ | 10
| 墙面铝合金装饰板制安 | 厚度≥12mm，龙骨，防锈漆：材料人工 | ㎡ | 10
| 墙面金属墙板制安 | 墙面拆除、平整、安装、喷漆：材料人工 | ㎡ | 10
| 墙面贴墙纸、布对花 | 墙体找平，材料人工 | ㎡ | 10
| 墙面一般抹灰 | 水泥砂浆特细砂 | ㎡ | 20
|  | 零星水泥砂浆修补 | ㎡ | 20
| 刷界面剂 | 材料人工 | ㎡ | 20
| 掺胶刷素水泥浆进行拉毛处理 | 材料人工 | ㎡ | 20
| 刮腻子膏、打磨二遍 | 材料人工 | ㎡ | 20
| 刷乳胶漆 | 面漆二遍 | ㎡ | 20
|  | 底漆、面漆各二遍 | ㎡ | 20
| 墙面贴砖 | ≤600*300mm，材料人工 | ㎡ | 20
| 块料墙面维修 | 内墙面砖砂浆粘贴维修墙砖≤600*300mm | ㎡ | 10
|  | 内墙面砖砂浆粘贴维修墙砖≤600*300mm（材料利旧） | ㎡ | 10
| 踢脚板维修 | 水泥砂浆 | ㎡ | 10
| 踢脚线、阳角维修 | 人工辅材 | ㎡ | 10
| 踢脚线制安≤100mm | 木质 | m | 10
|  | 瓷砖 | m | 10
|  | 不锈钢、铝合金等 | m | 10
| 墙体防裂处理 | 挂钢丝网、纤维网等材质 | ㎡ | 10
隔断 | 柜体增设隔板 | 生态板,材料人工 | ㎡ | 4
| 防潮板隔断制安 | 防潮板、不锈钢收口条及配件 | ㎡ | 4
| 免漆板隔断制安 | 免漆板、铝收口条及配件 | ㎡ | 4
| 轻钢龙骨、硅钙板、木工板隔断制安 | 双面封板子：材料人工 | ㎡ | 4
| 隔墙制安 | 木龙骨、木工板基层 | ㎡ | 4
|  | 木龙骨、木工板基层、石膏板面层 | ㎡ | 4
|  | 木龙骨、单面木工板基层、单面铝塑板面层 | ㎡ | 4
|  | 木龙骨、双面木工板基层、双面铝塑板面层 | ㎡ | 4
顶棚 | 天棚面层拆换≤600*600mm | 铝合金扣板（材料旧利） | ㎡ | 6
|  | 铝合金扣板 | ㎡ | 6
|  | 石膏板 | ㎡ | 6
|  | 矿棉板 | ㎡ | 6
|  | 铝塑板 | ㎡ | 6
| 天棚加设T形铝合金龙骨、木工板基层 | 材料人工 | ㎡ | 6
| 硅晶板吊顶更换 | ≤600*600mm，材料人工 | ㎡ | 6
| 集成吊顶维修 | ≤600*600mm，龙骨腐蚀维修、烤漆龙骨架更换、铝扣板恢复 : | ㎡ | 6
|  | 材料人工 |  | 6
| 整体石膏板顶棚维修 | 整体石膏板、轻钢龙骨木工板、木条子、螺杆：材料人工 | ㎡ | 6
门 | 201不锈钢门合页更换 | 门合页更换 | 个 | 2
|  | 不锈钢合页 | 个 | 2
| 卷帘门维修 | 卷帘门拆除、维修及安装：材料人工 | 扇 | 1
|  | 更换弹簧 | 根 | 3
|  | 更换铝合金片 | ㎡ | 3
|  | 电动升降机维修 | 次 | 3
| 闭门器维修 | 维修 | 个 | 3
|  | 更换 | 个 | 3
| 简易木板门带框制安 | 材料人工 | ㎡ | 4
| 实木装饰门带套制安 | 材料人工 | ㎡ | 4
| 不锈钢栅栏门制安 | 材料人工 | ㎡ | 4
| 不锈钢玻璃地弹门制安 | 12mm钢化玻璃、不锈钢板1.2mm厚、地弹簧、拉手 | ㎡ | 4
| 铝合金边框钢化玻璃地弹门制安 | 10mm钢化玻璃、铝合金1.0mm厚、地弹簧、拉手 | ㎡ | 4
| 不锈钢门制安 | 不锈钢管、焊接、打磨、刷漆 | ㎡ | 4
| 塑钢门拆换 | 材料人工 | ㎡ | 4
| 防盗门拆换 | 材料人工 | ㎡ | 4
| 木门维修 | 门扇、 门框维修，线条修复， 吊脚校正 | 樘 | 3
| 木门修复翻新 | 补烂、刮膏灰、打磨、刷磁漆底漆、面漆各二遍（材料人工） | ㎡ | 6
| 玻璃门维修 | 人工辅材：铁膨胀钉、 自攻钉 | 樘 | 6
| 塑钢门维修 | 人工辅材： 自攻钉 | 樘 | 6
| 铝合金推拉门维修 | 人工辅材： 自攻钉 | 樘 | 6
| 地弹门维修 | 地弹簧拆除更换安装：人工辅材 | 樘 | 6
| 门拆除 | 拆除及搬运 | 樘 | 6
窗户 | 门窗五金拆换 | 玻璃地弹门1.5m不锈钢拉手 | 个 | 6
|  | 插销、 门扣、锁扣 | 个 | 6
|  | 门吸 | 个 | 6
|  | 轨道 | 个 | 6
| 拉手、把手维修 | 维修 | 个 | 6
|  | 更换 | 个 | 6
| 万向轮、滑轮、 吊滑轮维修 | 维修 | 个 | 6
|  | 更换 | 个 | 6
| 推拉门窗安限位器 | 材料人工 | 个 | 6
| 窗户不锈钢撑杆更换 | 材料人工 | 个 | 4
| 金刚网铝合金纱窗拆换 | 铝合金边框、不锈钢丝纱网 | ㎡ | 4
| 纱窗不锈钢丝纱网拆换 | 材料人工 | ㎡ | 4
| 铝合金百叶窗拆换 | 材料人工 | ㎡ | 4
| 铝合金推拉窗拆换 | 材料人工 | ㎡ | 4
| 钢化玻璃拆换 | 材料人工 | ㎡ | 4
| 磨砂、钢化玻璃拆换 | 材料人工 | ㎡ | 4
| 木工板基层封窗 | 材料人工 | ㎡ | 4
| 铝合金窗、纱窗、木窗维修 | 窗扇窗框掺钉修理 | 樘 | 4
| 木制、铝合金、塑钢窗散架维修 | 材料人工（转角加固、 自攻钉） | 樘 | 4
| 木、金属窗户拆除 | 拆除及搬运 | ㎡ | 4
| 空调帘制安 | 胶帘2mm，带磁铁：材料人工 | ㎡ | 4
| 塑料门帘制安 | 磁吸透明塑料，≥2.5mm：取料、裁料、制作、安装、净面等 | ㎡ | 4
| 窗帘维修 | 滑轮、轨道、S钩维修，安装，拆除 | 副 | 5
卫生间 | 卫生间安全扶手不锈钢内管+ABS塑料 | 30cm直拉扶手维修 | 个 | 5
|  | 30cm直拉扶手更换 | 个 | 5
|  | 30*30cm转角扶手维修 | 个 | 5
|  | 30*30cm转角扶手更换 | 个 | 5
| 立柱盆安装 | 材料、人工辅材 | 组 | 5
| 立柱盆更换 | 材料、人工辅材 | 组 | 5
| 更换台下盆 | ≤22寸，材料人工 | 座 | 5
| 石材台面更换 | 人造石 | ㎡ | 5
|  | 石英石 | ㎡ | 5
|  | 大理石 | ㎡ | 5
|  | 花岗石 | ㎡ | 5
| 砖砌拖把池、洗手池 | ≤600*600*600，砌砖、抹灰、防水、贴砖，地漏：材料人工 | 座 | 4
| 厕所（局部）、马桶、蹲便器漏水维修 | 破除地面砖，冲洗管、皮碗等零件更换，防水，地面恢复 | 座 | 4
| 小便池感应器更换 | 拆除、安装并修补周边：材料人工 | 座 | 5
| 壁挂式小便器感应开关埋入式 | 材料拆除及安装 | 座 | 5
| 蹲便器水箱更换 | 材料人工，含连接管等 | 座 | 5
| 蹲便器 | 破除地面砖，更换蹲便器，防水，地面恢复 | 座 | 5
| 蹲便器安装瓷高水箱 | 破除地面砖，更换蹲便器，防水，地面恢复 | 座 | 5
| 坐式马桶更换 | 破除地面砖，更换马桶，防水，地面恢复 | 座 | 5
| 隔断板及配件维修 | 隔断板垮塌拆换 | ㎡ | 5
|  | 隔断板脱落维修材料旧利 | ㎡ | 5
|  | 门脚、转角、挂钩、卡槽等更换 | 个 | 3
|  | 隔断锁更换 | 个 | 3
|  | 隔断梁更换 | 根 | 3
|  | 隔断板收口条更换 | 根 | 3
防水 | 热油沥青防水、灌缝瓷砖缝 | 材料人工 | ㎡ | 8
| SBS高分子防水卷材 | 材料人工 | ㎡ | 8
| 丙纶复合防水 | 材料人工 | ㎡ | 8
彩钢瓦 | 岩棉彩钢板安装 | ≤100mm，材料人工 | ㎡ | 8
| 单层彩钢瓦安装 | ≤100mm，材料人工 | ㎡ | 8
雨棚 | 耐力板雨棚制安 | 45*75不锈钢矩管、3㎜耐力板，材料人工 | ㎡ | 8
| 玻璃雨棚制安 | 60*120镀锌矩管、5+5钢化玻璃，材料人工 | ㎡ | 5
防护栏、栏杆 | 圆钢防护栏制安 | 焊接、打磨、刷漆、安装：材料人工 | ㎡ | 4
| 不锈钢防护栏制安 | 焊接、打磨、安装：材料人工 | ㎡ | 4
| 201不锈钢防护栏杆制安 | 制作、焊接：材料人工 | ㎡ | 4
| 防撞桩制安焊接 | Φ50钢管*900高， 内灌砼，刷漆 | m | 4
防撞 | 防撞扶手更换 | 140mm宽，铝合金基材、PVC面板，含弯头、支架 | ㎡ | 4
| 防撞护角更换 | 铝合金、不锈钢材质，取料、裁料、制作、焊接、安装、净面等 | ㎡ | 4
给排水 | 水篦子井清掏、防漏钢丝网制安 | 300*500，清掏，安装防漏钢丝网及建渣清运 | 座 | 5
| 水篦子砌筑 | 300*500，页岩砖砌筑、抹灰、清理等，材料人工 | 座 | 5
| 高分子复合材料水篦子更换 | 300*500，拆除废旧水篦子及更换：材料人工 | 座 | 5
| 复合材料井圈、井盖 (φ700轻型）更换 | 拆除废旧井圈、井盖及更换：材料人工 | 座 | 5
| 高分子复合材料井圈、井盖 (φ700重型）更 换 | 拆除废旧井圈、井盖及更换：材料人工 | 座 | 5
| 排水沟双向砌筑 | 页岩砖砌筑、抹灰、清理等，材料人工 | m | 4
| 雨水井、污水井砌筑 | 页岩砖砌筑、抹灰、清理等，材料人工 | 座 | 5
| 201不锈钢地漏制安 | 材料人工 | ㎡ | 2
| 不锈钢卡口槽维修 | 材料旧利 | ㎡ | 2
|  | 拆除、更换 | ㎡ | 2
| 地面开线槽孔径≤20mm空心（槽）板 | 材料人工 | m | 10
| 不锈钢地槽焊接维修 | 人工辅材 | 处 | 2
灯具 | 筒灯LED灯泡更换 | LED灯、材料人工 | 盏 | 5
| 斗胆射灯更换 | 斗胆射灯、材料人工 | 盏 | 5
| LED灯具更换 | 300*600LED灯具、材料人工 | 盏 | 5
| LED灯具更换 | 600*600LED灯具、材料人工 | 盏 | 5
| 吸顶灯更换 | 15-30w吸顶灯、材料人工 | 盏 | 5
电气线路设备 | 空调维修 | 加弗或常规维修（其他维修按实计费） | 台 | 5
| 空调清洗（挂机） | 挂机清洗 | 台 | 5
| 空调清洗（柜机） | 柜机清洗 | 台 | 5
| 空调移机 | 膨胀螺钉、支架，材料人工 | 台 | 5
| 冰箱冰柜维修 | 常规维修（其他维修按实计费） | 台 | 5
| 鼓风机维修 | 常规维修（其他维修按实计费） | 台 | 5
| 洗衣机维修 | 常规维修（其他维修按实计费） | 台 | 5
| 电视机维修 | 常规维修（其他维修按实计费） | 台 | 5
| 更换插座 | 5孔、拆除更换 | 个 | 5
| 电线线路更换维修 | 2.5m²电线拆除更换 | 米 | 100
| 电线线路更换维修 | 4m²电线拆除更换 | 米 | 80
| 电线线路更换维修 | 10m²电线拆除更换 | 米 | 40
| 电线线路更换维修 | 16m²电线拆除更换 | 米 | 20
| 空气开关 | 根据实际规格型号计费 | 个 | 5
排气扇 | φ300轴流风机 | 拆除废旧风机及更换 | 座 | 4
| 低压电器设备排气扇400*400 | 拆除废旧换气扇及更换 | 座 | 4
| 低压电器设备静音排气扇600*600 | 拆除废旧换气扇及更换 | 座 | 4
零星土建 | 道路沥青路面维修补烂 | 材料人工 | ㎡ | 20
| 青石板、彩砖、渗水砖铺设 | ≤600*300mm，挖基础土方、打垫层、混凝土、砂浆 | ㎡ | 20
| 预制盖板制作安装商品混凝土C20 | 材料人工 | m³ | 4
| 零星砌砖水泥砂浆(细砂)M5 | 材料人工 | m³ | 4
| 砖墙砌筑 | 材料人工 | m³ | 3
| 混凝土现浇 | C20 | m³ | 4
|  | C30 | m³ | 4
| 地下挡车栏杆 | φ50，不锈钢，焊接、弯头 | m | 6
| 模板支模 | 模板制安，材料人工 | ㎡ | 20
计时工 | 人工清掏、零星搬运、漏水找漏堵漏、抛光、打磨等难以计量的以工日据实计 | 材料人工 | 工日 | 15
装车外运 | 装卸、（机械、人工）清运及处置建渣， 总运距≤15km | 小货车：建渣杂物，含人工装车、运输、处置费等 | 车 | 5
|  | 三轮车：建渣杂物，含人工装车、运输、处置费等 | 车 | 8
合计 |  |  |  |  | 0 | 0